
竞价文件
采购方式：公开竞价
项目名称：图书馆微空间及4楼会议室地板维修项目
深圳大学城图书馆

2023年11月
第一章 竞价须知
1、 本项目通过大学城图书馆网上竞价系统进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2、 竞价须知
1. 竞价说明
1) 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。
2) 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
3) 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
4) 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
5) 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
6) 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
7) 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
8) 如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
9) 参与竞价的供应商向采购人咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本单位的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见；
10) 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
11) 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；
12) 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照大学城图书馆网上竞价系统相关指引在规定的时间内向采购人提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
13) 本竞价公告和竞价文件的解释权归“深圳大学城图书馆”所有。
2. 竞价文件的澄清或修改
1) 采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在大学城图书馆网上竞价系统上发布澄清（更正/变更）公告。
2) 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。
3) 采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
3. 如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：
1) 供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；
2) 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；
3) 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
4. 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

1) 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
2) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。本项目不允许分包，不接受联合报价。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件。
3) 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件。
4) 具有建筑装饰装修工程专业承包三级或以上资质（提供证书扫描件，原件备查）。
5. 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）
1) 已报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。
2) 竞价公告中提及的报价次数为报价机会，以报价供应商的最后一次报价为准。
6. 确定成交候选人
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
7. 无效报价
1) 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
2) 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
3) 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
4) 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
5) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购项目竞价的，相关报价均视为无效报价；
7) 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：
a) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
b) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
c) 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
d) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
e) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
f) 不同供应商的响应文件相互混淆；
8. 竞价活动失败
1) 报价供应商不足3家，本次竞价活动失败；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3) 因重大变故，采购任务取消的；
9. 服务费
大学城图书馆网上竞价系统不收取服务费。
3、 联系方式
采购人：深圳大学城图书馆 

地址：深圳市南山区西丽丽水路2239号大学城图书馆4楼办公区

联系人：阙惠娟
联系方式：0755-26032470
第二章  用户需求书

说明：响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。 

	项目名称 
	图书馆微空间及4楼会议室地板维修项目
	是否预选项目 
	

	采购人名称 
	深圳大学城图书馆
	采购方式 
	竞价采购

	财政预算限额（元） 
	197170元

	项目背景 
	深圳大学城图书馆1楼微空间地胶和4楼两个会议室地面地毯磨损严重，结合实际应用场景需求和市场调查，拟采用锁扣SPC石塑地板进行维修，经前期看样，主材锁扣SPC石塑地板品牌限定如下：
一楼微空间品牌限定:1、品牌：Meilaier、型号：J-815822、规格：5mm厚；2、品牌：FLORAFLOOR、型号：FSS-53032、规格：5mm厚；3、品牌：Valemount、型号：SE215、规格：5mm厚。
四楼会议室品牌限定：1、品牌：FLORAFLOOR、型号：FSW-51040、规格：厚度5mm+1.5mm(IXPE)；2、品牌：Valemount、型号：W0103、规格：厚度5mm+1.5mm(IXPE)。
本项目采用公开竞价方式实施采购，参考《深圳市市直党政机关和事业单位办公用房装修改造预算支出标准》，1楼微空间（486.67平米）按“基本装修”级“PVC地材”单价不高于205元/平米，4楼两个会议室（197.34平米），按“中档装修”级“PVC地材”单价不高于285元/平米，经前期造价，总预算限额197170元整。

	货物清单 
	图书馆微空间及4楼会议室地板维修项目工程量清单
序号
项目编码
项目名称
项目特征描述
计量
单位
工程量
图书馆409室
地面部分
1
011616B004001
楼地面铲(拆)除
1.地毯拆除 
2.运距:综合考虑
m2
197.34
2
011104002001
石塑锁扣地板
1.石塑锁扣地板铺设 1220*180*6.5mm 
2.配套收边角
m2
197.34
弱电部分
3
030502005001
音频线
1.会议室音响线 6.5音频线敷设
m
86.82
4
030411001001
配管
1.套接紧定式电线管 DN25
m
83.82
5
030413002002
凿(压)槽
1.墙地面开槽 DN25 
2.凿槽恢复 DN25
m
83.82
6
030411002001
线槽
1.地线槽 不锈钢线槽60*30地面暗敷
m
6.45
7
030413002001
凿(压)槽
1.地面开槽 DN60 
2.凿槽恢复 DN60
m
6.45
8
030411006001
接线盒
1.接线盒(86型) 暗装
个
4
9
030404035004
插座
1.多媒体信息盒暗敷
个
2
10
011406001001
抹灰面油漆
1.基层类型:抹灰面 
2.腻子种类:成品腻子粉 
3.刮腻子遍数:2遍 
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两面 
5.部位:墙面
m2
3.00
学习空间一层、二层
11
011104002002
石塑锁扣地板
1.石塑锁扣地板铺设 1220*180*5.5mm 
2.配套收边角
m2
486.67
12
030404035001
插座拆除
1.现有强弱电地插拆除
个
71
13
030404035002
强电地插
1.隐藏式防水地插 5孔全铜防水地插
个
59
14
030404035003
弱电地插
1.隐藏式双口六类网络地插面板
个
12
15
030404035005
插座
1.名称:不锈钢盖板
个
10
项目工程量总计
总项目名称
数量
单位
备注
财政预算限额（元）
1
微空间及4楼会议室地板维修工程
684
平米
包收边条、铝合金踢脚线，包运输、安装、含税综合总包报价
197170
除锁扣SPC石塑地板外，本项目还包括地毯拆除、地线槽、强弱电地插更换等工程内容，详见：《施工图》、《工程量清单》


	施工图纸
	图书馆409弱电布置图
[image: image1.png]-

e

]
O a

I

[ ] [] L
°® J EOLE Q%
BRI FoKIR I
7 — |
ETE :l 408 1.5 w%
(il L]
0 2
E [} g 1 @
o o it
O/ o il =
01/ Gl 5
Ol B
Lo Gt 2
@ Ld Eron
on o =
© Dj =
B#RDEI09 HRAER 1: 25 ooggg - = -
=L
| & & | | & @ | | &





图书馆一层地坪布置图
[image: image2.png]e

100
20150820

g

o ke ol P
[t :
o+ e e -+He
Iy
o ¥
LT
O e . e
i |
CHT o
Ly THHHIT b
HHHHHHHHT —\
S i N e
| :
—+®

i

(AR\ARCHITECTURAL INFORMATION PLAN





图书馆二层地坪布置图
[image: image3.png]EHm——

1100

2010

ren

naar oo

———i—

[
—8 |9
i I
HHN?

ARCHITECTURAL INFORMATION _PLAN

om






	具体技术要求 
	主材锁扣SPC石塑地板样品图片： 
1、 品牌：Meilaier  型号：J-815822

[image: image4.png]$¢ fock - LIMESTONEC





2、 品牌：FLORAFLOOR  型号：FSS-53032

[image: image5.png]



型号：FSW-51040
[image: image6.png]



3、 品牌：Valemount  型号：SE215

[image: image7.png]



型号：W0103

[image: image8.png]



主材锁扣SPC石塑地板配铝合金踢脚线、收边条：
[image: image9.png]



货物名称
锁扣SPC石塑地板
类型
非同质地板（石塑地板）
外观
无可见缺陷、防滑、耐磨
长度/宽度/厚度(mm)
参考限定品牌和型号的具体长度/宽度/厚度(mm)
厚度偏差(mm)
厚度5mm，测试平均值应在标称值的+0.13/-0.10范围内（+1.5）
直角度(mm)
I≦304.8      ≦0.25 ;     I>304.8      ≦0.35
直线度(mm)
≦0.20
耐磨层厚度%
测试平均值应在标称值的+0.13/-0.10范围内
锁扣型地板拼装离缝(mm)
平均值≦0.15  ；  最大值≦0.20
燃烧性能分级
燃烧性能达到难燃B1
残余凹陷(mm)
残余凹陷应≦0.10mm
剥离强度（N/50mm)
≧75
加热尺寸变化率%
≦0.25%
加热翘曲(mm)
≦2mm
耐磨等级
T级
耐光色牢度
级别（蓝色羊毛标准）：≥6级
耐污染性（6种试剂）
表面无明显变化
甲醛释放量
未检出
氯乙烯单体(mg/Kg)
≦5
重金属
可溶性铅，可溶性镉未检出
锁扣拉力强度KN/m
≧1.5
防滑等级
R10
套印偏差、圖案變形
材质细致均匀、色泽清晰、木纹美观
色差、雜質
纹理应按一定规律排列，色差小
黑點、污染
表面不允许，背面不限
漏印、缺膜
不允许
鼓泡、分层
不允许
凹陷、压痕、鼓包
表面不允许，背面明顯
裂紋、斷裂
不允許
刀痕、划痕
表面不允许，背面不限
缺損、龟裂
表面不允许，背面长边缺损不超过地板长度的10%，且宽度不超过5mm，端边缺损不超过地板宽度的10%，且宽度不超过5mm


	商务需求 
	序号
目录
招标商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1
免费保修期
货物免费保修期 2  年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2
维修响应及故障解决时间
在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。
3
其他
投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
（二）其他商务要求
1
关于交货
1.1交货地点：深圳大学城图书馆
1.2投标人必须承担货物运输、安装、调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。
1.3签订合同后  15  天（日历日）内交货并安装。
2
报价要求
2.1本项目预算金额：人民币197170元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。
2.2响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。
3
付款方式
3.1采购合同签订后支付合同总金额的50%，货到完成安装并经用户验收合格后7天内支付合同总金额的50 %。
4
货物运输及包装方式要求
4.1合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。
5
关于验收
2.1项目施工正式结束后，投标方递交项目验收申请，在15个工作日内验收合格后，由投标人提供产品保修文件。
2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
c、货物具备产品合格证。
d、按采购人要求完成安装。
6
关于违约
6.1 工程质量等级不合格的且返工重做仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总金额 7%的违约金。如前述约定的相应违约金不足以弥补甲方所受损失的，甲方有权就不足部分向乙方进行追偿。 

6.2 如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成的，应属违约，甲方有权单方解除合同，由乙方承担合同总价20%的违约金并赔偿甲方因此而造成的损失，或由甲方安排其他单位完成，所发生的费用（另加15 %的管理费）从将支付或已支付给乙方的工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。 

6.3 乙方迟延工期的，除因甲方原因或不能归责于乙方的客观原因，否则将按照延期违约赔偿金 0.5 万元/日历天，最多不超过合同价的5％；逾期 10 日，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应的逾期违约金。 

6.4 本工程禁止转包、挂靠，否则视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，由乙方承担合同总价 20%的违约金并赔偿甲方因此而造成的损失，或由甲方安排其他单位完成，所发生的费用（另加 15 %的管理费）从将支付或已支付给乙方的工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。

6.5 对减少工程造价的变更，如果乙方未及时申报，一经发现，甲方将按（变更工程造价）减少额的双倍金额在结算时抵扣增加的工程量。
6.6 甲方有变更的权利，施工过程中发生的任何不超出合同总价10%的现场变更乙方都不得拒绝施工，否则，视为乙方违约，乙方应按下列标准支付违约金：该变更工程预算造价的100%且不少于2000元/次，违约金累计计算。

7
争议解决方法
在合同履行中双方发生争议，首先应本着友好的态度，实事求是，协商解决，经协商不能达成协议时，交甲方所在地人民法院诉讼解决。



第三章 报价附件
报 价 表

	采购项目名称
	数量
	投标报价（元）

	
	1项
	小写：
大写：


注：
1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

2. 平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
用户需求书响应声明函
致：深圳大学城图书馆
关于贵单位发布                          项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：
本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
备注：
(1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
(2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
供应商资格声明函
致：深圳大学城图书馆

关于贵单位发布                        项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、本公司具有本次采购项目服务能力。
三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。
四、本公司不以进口产品参与竞价。
五、本公司在本项目中不转包分包且不联合竞价。

六、本公司近三年内无行贿犯罪记录。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
(1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
(2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
第四章 合同附件
（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）
                                       合同编号（甲方）：                                  
                                       合同编号（乙方）：              
图书馆微空间及4楼会议室

地板维修项目施工合同
项目名称：图书馆微空间及4楼会议室地板维修项目

项目地点： 深圳大学城图书馆     
发包人：  深圳大学城图书馆      
承包人：                        
签订日期：      年    月    日
本合同共  7  页（不含封面）
目录
2

第一条 项目概况

2

第二条 工程工期及承包方式

第三条 质量标准
3
第四条 合同价款
3
第五条 服务要求
3
第六条 双方责任
4
5

第七条 合同款支付

第八条 违约责任
5
第九条 工程竣工验收
6
6

第十条 施工安全和防火

第十一条 其他
6



发包人（甲方）：深圳大学城图书馆                                                                 
承包人（乙方）：                        
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，依照本项目竞价文件的要求，结合图书馆微空间及4楼会议室地板维修项目项目的具体情况，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条 项目概况
1.项目名称: 图书馆微空间及4楼会议室地板维修项目

2.项目地点：深圳大学城图书馆                
3.工程规模及特征：深圳大学城图书馆1楼微空间地胶和4楼两个会议室地面地毯使用已有十多年，均磨损严重，结合实际应用场景需求和市场调查，拟采用锁扣SPC石塑地板进行维修。
4.工程承包范围：具体承包范围包括但不限于本工程的设计单位盖章确认的图纸及工程量清单之内容。                      
5.资金来源：财政性资金100%                 
第二条 工程工期及承包方式
1.工期：     日历天
1.1开工日期：2023年    月     日 
1.2竣工日期：2023年    月     日 
2.承包方式（包括但不限于）：包工包料（甲方同意供材料、设备除外）、包措施费、包调试；包工期；包质量；包安全文明施工；包环境保护；包职业健康；包垃圾清理外运、包卫生打扫、包移交甲方前的保管维护；包本项目涉及的二次深化设计、验收、检测、移交；包竣工资料整理；包甲供材料设备除外的材料设备采购保管、甲供材料设备的保管以及乙方施工范围内的工程缺陷、保修等；乙方所有税收和费用等全部费用包括在综合单价及工程总造价内，工程进度款支付及工程结算时乙方不得以任何借口收取其他费用。任何情况下本合同结算价格不得超过项目中标金额。
第三条 质量标准
1.必须完全满足本项目设计方案中所有附件要求（包括但不限于本项目施工图、工艺要求、物料表等）。
2.本工程质量标准：必须遵守及满足以下的有关规范、规定和标准（以现行最新版本为准），包括与装修相关的中华人民共和国颁布的有关规范、规定和标准以及项目竣工前新颁布的有关规范、规定和标准。
第四条 合同价款
合同价款：人民币：                    
小写：￥        元（含税）
固定总价合同，工程结算时，结算不做调整。
第五条 服务要求
1.服务期限：工程验收合格后（以验收合格签字为准），乙方向甲方免费提供装饰装修两年，水、电、设备、防水及其他项目保修五年的保修服务，质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，乙方应对施工设施在4小时内响应，3个工作日内予以维修，全部维修服务费用由乙方承担。
2.保修内容包括：合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
3.如遇下列情况者，工期按实际相应顺延。
3.1甲方未能按合同规定在开工前5天交出施工场地或存有障碍物及施工用水、用电未接通等；
3.2方案修改、工程量变化大影响进度；
3.3因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工者；
3.4因停水、停电影响者（超过8小时）；
3.5因甲方原因造成停工；
第六条 双方责任
1.甲方责任
1.1提供必须的施工现场用水、用电接头，提供水电源及场外运输道路；
1.2由于使用的需要，甲方变更方案时，应提前5天将工程变更和修改方案通知乙方。
1.3甲方应在现场代表一人，全权代表甲方监督质量、进度，检查隐蔽工程；负责现场施工问题的处理、工程进度款的按时支付、工程变更量的签证、工程中间验收、工程进度款拨款签证和其它必须的签证；
1.4组织竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。
2.乙方责任
2.1乙方需按经甲方认可的方案设计文件相关技术要求执行(详见竞价文件工程施工图、施工清单、工程量清单等)；
2.2乙方需根据经甲方认可的方案进行深化施工图设计、同时编制施工组织方案及专项安全施工方案，经甲方组织专家论证后通过后方可施工；
2.3材料、成品、半成品、设备等进场计划，并送甲方审核确认；
2.4按国家现行的 《工程质量标准》及《工程施工验收规范》进行施工，做好自检工作，确保工程质量，确保合同工期；
2.5按施工安全规定采取预防事故措施，确保施工安全和第三者的安全，由乙方原因造成的安全事故，概由乙方负责；
2.6乙方应做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作为交工附件移交甲方,此附件作为甲方工程验收的依据；
2.7做好施工组织、管理、维持现场的清洁，材料堆放整齐并及时清理垃圾和不用的临时设施，做到工完场清；
2.8服从甲方现场管理及遵守现场一切规定；
2.9 乙方必须自行解决用水用电、施工人员生活基地等问题；
2.10应严格遵守国家、深圳市有关施工管理方面的法律、法规，服从监理单位的监理和建设单位的监督、指导。如违约，按相关条约从重处罚。在施工过程中发现乙方有违反施工管理方面的法律、法规及规章制度时，将提请主管部门视其情节轻重给于乙方通报批评、警告、责令停工等违约责任，并有权要求乙方支付1万元至5万元的违约金；
2.11必须编制详细工程施工方案、涉及安全的专项施工方案及设备、材料进场计划送监理公司并按审定方案进行现场施工；
2.12必须在施工现场显眼的位置按照甲方提供的模板摆放正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言；现场施工材料应按甲方指定地方堆放；
2.13必须在施工过程中注意自身及周边安全，负责施工过程中的所有安全事故处理和费用；
2.14必须注意园区内环境卫生，施工完后必须清理施工区域内的垃圾，若不做好施工安全文明措施，甲方有权即刻终止合同；
2.15凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成施工范围各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属于乙方保修责任范围；
2.16本项目保修两年，自工程经甲方验收合格之日开始计算，属乙方购买的设备及安装施工等质量问题、乙方负责免费返修，若因此给甲方造成的损失由乙方负责全部赔偿。属甲方原因造成的，不得享受保修之权利。保修期满后的维修，实行成本价有偿服务，双方另行协商签订协议；
2.17保修期间，发生问题承诺4小时响应，乙方应在接到甲方通知后3天内派人进场修理，甲方以电话和短信提醒乙方未来修理作为委托其他单位或人员修理的依据，其费用在质量保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
第七条 合同款支付 
  1.签订合同后14天内，乙方提交合同总价的50%，即人民币：_    （小写：￥      ）的正规发票交付甲方进行付款，作为合同执行预付款；
2.完成竣工验收及结算资料，支付至合同价的100%，即人民币：_     _（小写：￥        ）。
第八条 违约责任
1.工程质量等级不合格的且返工重做仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总金额 7%的违约金。如前述约定的相应违约金不足以弥补甲方所受损失的，甲方有权就不足部分向乙方进行追偿。 
2.如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成的，应属违约，甲方有权单方解除合同，由乙方承担合同总价20%的违约金并赔偿甲方因此而造成的损失，或由甲方安排其他单位完成，所发生的费用（另加15 %的管理费）从将支付或已支付给乙方的工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。 
3.乙方迟延工期的，除因甲方原因或不能归责于乙方的客观原因，否则将按照延期违约赔偿金 0.5 万元/日历天，最多不超过合同价的5％；逾期 10 日，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应的逾期违约金。 
4.本工程禁止转包、挂靠，否则视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，由乙方承担合同总价 20%的违约金并赔偿甲方因此而造成的损失，或由甲方安排其他单位完成，所发生的费用（另加 15 %的管理费）从将支付或已支付给乙方的工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。
5.对减少工程造价的变更，如果乙方未及时申报，一经发现，甲方将按（变更工程造价）减少额的双倍金额在结算时抵扣增加的工程量。
6.甲方有变更的权利，施工过程中发生的任何不超出合同总价10%的现场变更乙方都不得拒绝施工，否则，视为乙方违约，乙方应按下列标准支付违约金：该变更工程预算造价的100%且不少于2000元/次，违约金累计计算。
第九条 工程竣工验收
符合国家、省、市相关规定以及合同相关规定，且达到设计要求，经中标单位自检合格后，通知监理进行预验收，预验收合格后，由乙方提起申请，甲方在15个工作日内安排组织验收，验收时乙方需移交所有工程材料。
第十条 施工安全和防火    
1.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工程安全操作规程》《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。     
2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第十一条 其他
1.因一方不履行合同，而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
2.在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法律、法令及深圳市的有关政策。
3.本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，作为本合同的附件，合同附件与本合同有同等法律效力。
4.在合同履行中双方发生争议，首先应本着友好的态度，实事求是，协商解决，经协商不能达成协议时，交甲方所在地人民法院诉讼解决。
5.本合同以及本项目竞价文件、投标文件共同作为本项目履行的依据。若本合同的实质性条款的约定与本项目竞价文件、投标文件有抵触之处的（如竞价文件和投标文件规定对于甲方来说更优于合同），以本项目竞价文件（投标文件相应的内容优于竞价文件的除外）为准；若投标文件相应内容优于本项目竞价文件，则以投标文件为准。
6.本合同一式  肆  份，甲、乙方双方各执  贰   份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
	甲方：深圳大学城图书馆
（公章）
地址：深圳市南山区桃源街道西丽丽水路2239号
委托代理人：
纳税人识别号：12440300455756154M
开户银行：平安银行深圳华富支行
帐号：0142100395892
电话：0755-26032936
日期：年  月  日
	乙方：
（公章）
地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中一道2号长园新材料港8栋一单元301
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：招商银行深圳福田支行
帐号：755920743410301
电话：0755-83647801
日期：年  月  日


