
竞价文件
采购方式：线上竞价

项目名称：深圳大学城图书馆连廊维修项目
深圳大学城图书馆
2022年7月
第一章 竞价须知
本项目通过大学城图书馆网上竞价系统进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
竞价须知
竞价说明
参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。
参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
参与竞价的供应商向采购人咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本单位的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见；
参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；
供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照大学城图书馆网上竞价系统相关指引在规定的时间内向采购人提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
本竞价公告和竞价文件的解释权归“深圳大学城图书馆”所有。
竞价文件的澄清或修改
采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在大学城图书馆网上竞价系统上发布澄清（更正/变更）公告。
无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。
采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：
供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；
2）获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；
3）其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
投标人必须具有建筑装饰装修工程专业承包企业资质三级及以上（提供相关证明扫描件，原件备查）。
投标人为此项目配置的施工人员必须具相应的应急管理或安全管理政府部门颁发的特种作业操作证（高处作业）（提供扫描件，原件备查），且在有效期内。
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。本项目不允许分包，不接受联合报价。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；
供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件。
报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）
通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。
竞价公告中提及的报价次数为报价机会，以报价供应商的最后一次报价为准。
确定成交候选人
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
无效报价
参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：
不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
不同供应商的响应文件相互混淆；
竞价活动失败
报价供应商不足3家，本次竞价活动失败；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；
因重大变故，采购任务取消的；
服务费
大学城图书馆网上竞价系统不收取服务费。
联系方式
采购人：深圳大学城图书馆 
地址：深圳市南山区西丽丽水路2239号大学城图书馆4楼办公区
联系人：叶老师
联系方式：0755-26032374
第二章  用户需求书

说明：响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。 

	项目名称
	深圳大学城图书馆连廊维修项目                                                               
	采购类型
	自行采购

	采购人名称
	深圳大学城图书馆
	采购方式
	公开竞价

	财政预算限额（元）
	74168元
	
	

	项目简介

	图书馆二楼至大学城管理服务中心之间的连廊，其顶部的铝合金方通横梁出现松动掉落，存在极大安全隐患，现已临时封闭连廊通行。此处连廊为图书馆与管理服务中心之间重要的行人通道，加之大学城核酸检测点位于连廊管理服务中心一侧，每日通行的师生人数众多。为保障读者及师生的人生安全，尽快恢复连廊的安全通行，拟对其进行整改维修。

	工程量清单要求：

	序号
名称
单位
数量
单价
总价
备注
1
不锈钢扁通50*100（5.5米，304，厚度1.2）
条
64
　
2
304不锈钢扁通50*100（0.7米，304，厚度1.2）
条
128
　
3
螺丝杆直径1.8（70公分）
条
256
　
4
螺帽
批
1

　
5
原有不锈钢方通、自控螺丝固定
项
1
　
6
采用吊绳人工下吊安装技术工
项
1

　
7
杂工
项
1

　
8
工人保险
项
1

　
　
小计
　
　
税金
　
　
合计
　
各应标企业应到实地勘察（不集中组织，联系人：王老师19928700089），对施工数量自行复核及对施工难度自行评估，风险自担，施工期间严格按施工合同及招投标文件执行，费用一次性包干，不予增减，包含各辅材。

	技术需求
	项目施工：必须按照甲方施工方案规定材料和要求进行施工。
施工流程：
1、对施工现场设立安全警戒线，做好安全防护措施。
2、施工材料堆放于安全区域，并加强管理。
3、严格按照施工方案进行施工。
安全施工： 　　 
   1、施工现场设安全工长进行现场安全措施的落实与管理，对现场施工人员、现场机械设备及现场用电进行统一管理。要求参加施工的特工作业人员必须是经过培训，持证应急管理或安全管理政府部门特种作业操作证（高处作业）上岗，并已购买相应的高空作业保险，且均在有效期内。施工前对所有施工人员进行安全技术交底。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋，电工、电气焊工应穿绝缘鞋，高空作业必须系好安全带，确保施工安全和第三者的安全，因施工造成的一切安全事故，概由中标方负责。 　　 
  2、作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查，安全装置齐全有效。 　　 
    3、操作面应有可靠的架台，护身，经检查无误，进行操作。构件绑扎方法正确，吊点处应有防滑措施，高处作业使用的工具，材料应放在安全地方，禁止随便放置。 　　 
  4、施工现场的机电设备、闸箱、电焊机，应有可靠的防水措施。电器操作必须由专业人员进行，严禁非专业人员操作。电焊机使用严格安全操作规程。 　　 
  5、搞好安全用电，所有用电设备的拆除及现场照明均由专业电工担任，使用的电动工具，必须安装漏电保护器。 　　 
  6、严谨落实安全第一、预防为主的操作思想，制定各项安全操作应急预案。 　　    


	商务需求
	商务要求：
评标办法为最低价法。
合同方式为固定总价合同，结算时不做调整。
付款方式：本合同签订后待工程验收合格，甲方7个工作日内经财政审批或国库集中支付程序支付合同总价款的100%；甲方付款前，乙方应提供付款金额的合法发票；
4、工程竣工验收
乙方在竣工前三天内，通知甲方验收检查，如甲方不能按时参加，须提前通知乙方，并取得乙方的同意，另定验收日期，但需承认竣工日期。
工程竣工验执行行业相关标准，质量检验标准及施工方案和修改签证为依据。
5、本项目总报价为完成采购文件及合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括设备、管理、利润、安装调试、验收检测费、人员、维修、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本次采购项下的全部费用；投标供应商应当先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；投标供应商提出的项目需求与本项目需求误差的，统一以本项目需求为准。
6、保修期（全部验收合格后，产品质保期为1 年）内，供应商应对产品进行免费维护保养、维修或更换零配件。保修期满后，供应商必须继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零配件费用。在整个产品运行过程中，供应商帮助深圳大学城图书馆解决在应用过程中遇到的各种技术问题。
7、质保期内，如因质量问题而引起产品损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由供应商承担；供应商如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。供应商将向深圳大学城图书馆提供优质的售后技术支持服务，开通 24 小时内响应热线电话接受深圳大学城图书馆的电话技术咨询；如故障不能排除，供应商应在 24 小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。
8、文明施工要求：
（1）施工不得影响图书馆正常工作，无法避免影响作业，须经采购人同意并以采购人确定的时间段进行施工作业。
（2）施工垃圾必须每日清理一次。施工垃圾的清运和施工现场卫生保洁由中标人承担，费用已包含在投标总价之中。
9、工期：20个日历天（甲方下达开工令之日起至工程完工提出工程竣工验收之日止）。如甲方原因导致无法进入施工，则施工期合理顺延。
10、质量及知识产权要求：供应商提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。深圳大学城图书馆在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责，并按照 “违约责任”承担相应责任。
11、不可抗力：签约双方任一方由于受到不可抗力的影响而不能执行合同时，应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知另一方，并于事件发生后15天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给另一方审阅确认。履行合同的期限相应予以延长，其延长的期限相当于事件所影响的时间。
不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、瘟疫、地震等。
12、争议的解决：凡因执行项目合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
如果协商还不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
13、签订合同：中标人须及时按中标通知书规定的时间、地点与深圳大学城图书馆办理合同签订事宜。“招标文件”、对中标人的询标及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。
中标人若不按规定时间、地点与深圳大学城图书馆办理合同签订事宜，深圳大学城图书馆可通过采购机构废除其中标资格。给深圳大学城图书馆造成的损失，还应当予以赔偿并承担相应法律责任。

	图纸
	见附件（甲方施工方案图）

	评标信息
	注：如无特殊说明，所有证明文件均需加盖投标人公章。


第三章 报价附件
报 价 表

	采购项目名称
	数量
	投标报价（元）
	服务期限

	
	1项
	
	采购方下达开工令之日起____天（日历天）


注：
所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
用户需求书响应声明函
致：深圳大学城图书馆
关于贵单位发布                          项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：
本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
备注：
本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
供应商资格声明函
致：深圳大学城图书馆
关于贵单位发布                        项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、本公司具有本次采购项目服务能力。
三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。
四、本公司不以进口产品参与竞价。
五、本公司在本项目中不转包分包且不联合竞价。

六、本公司近三年内无行贿犯罪记录。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
合同附件

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）
合同
甲方：深圳大学城图书馆
乙方： 

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本图书馆大楼连桥顶部装饰结构加固应急维修工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
项目名称: 图书馆大楼连桥顶部装饰结构加固应急维修工程
项目地点：深圳大学城图书馆。                        
承包范围及承包方式
1、承包范围：图书馆大楼连桥顶部装饰结构加固应急维修施工全过程。
2、承包方式：即包工、包料、包工期、包安全、包质量。
四、合同价款
合同价款：元（含税）
大 写：                         
五、服务要求
1、工期：20个日历天（甲方下达开工令之日起至工程完工提出工程竣工验收之日止）。
2、如遇下列情况者，工期按实际相应顺延。
甲方未能按合同规定在开工前五天提供施工场地或存有障碍物及施工用水、用电未接通等；
方案修改导致工程量变化大、影响进度者；
因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工者；
停电影响者（超过8小时）；
因甲方原因造成停工。
六、 双方责任
1、甲方责任：
提供必须的施工现场用水、用电接头，提供水电源及场外运输道路，费用由甲方支付；
由于生产和使用的需要，甲方变更方案时，应提前五天将工程变更和修改方案通知乙方；
甲方应在现场代表一人，全权代表甲方监督质量、进度，检查隐蔽工程；负责现场施工问题的处理、工程进度款的按时支付、工程变更量的签证、工程中间验收、工程进度款拨款签证和其它必须的签证；
组织竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。
2、乙方责任：
1）材料、成品、半成品、设备等进场计划，并送甲方审核确认；
2）所使用材料必需符合国家环保标准，无污染无伤害；
3）施工必须按要求进行施工，因未按要求施工造成的损失须甲方核价两倍赔偿。
4）因施工现场为高空作业，施工必须采取保护措施，所需费用已包含在措施费中。乙方应确保其作业人员在开展相关施工活动中要具备保障自身安全、公共安全的知识和能力，如涉及高空作业的，乙方作业人员应具备相应政府应急管理或安全管理部门颁发的特种作业高处作业证，同时乙方应为其购买相应保险，且均在有效期内。按国家现行的行业规范进行施工，做好自检工作，确保工程质量，确保合同工期；
5）按施工安全规定采取预防事故措施，确保施工安全和第三者的安全，若出现安全事故，将由乙方承担全部安全责任，若对图书馆造成的一切损失，乙方无条件赔偿损失；
6）做好施工组织、管理、维持现场的清洁，器材堆放整齐并及时清理垃圾和不用的临时设施，做到工完现场清；
7）服从甲方现场管理及遵守现场一切规定；
8）乙方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则，甲方有权即刻终止合同，并要求乙方赔偿相关损失。
9）本安装工程保修期为一年，从工程经甲方验收合格之日起算。属乙方购买的设备及安装施工等质量问题、乙方负责免费返修，若因此给甲方造成的损失由乙方负责全部赔偿。
七 、合同款支付 
本合同签订后待工程验收合格，甲方7个工作日内经财政审批或国库集中支付程序支付合同总价款的100%；甲方付款前，乙方应提供付款金额的合法发票。
八、工程竣工验收
1、乙方在竣工前三天内，通知甲方验收检查，如甲方不能按时参加，须提前通知乙方，并取得乙方的同意，另定验收日期，但需承认竣工日期。
2、工程竣工验执行行业相关标准，质量检验标准及施工方案和修改签证为依据。
九、违约责任
若乙方原因未按期完工，每延期一天，按1000元∕天支付违约金。逾期5日以上时，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付合同总价款20%的违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方还应就差额部分进行赔偿。
十、争议解决条款
本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，无法协商解决的，交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、其他
1、下列文件均为本合同的组成部分：
1.1本合同执行中共同签署的补充与修正文件。
1.2“投标文件、招标文件、合同约定以及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力”
2、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。
甲方：深圳大学城图书馆                乙方： 

地址：南山区丽水路2239号             地址： 

 甲方代表：                            乙方代表：
电话：26032359                        电话：                    
                                      开户银行：                          
账号：
合同签订地点：深圳市
