竞价文件

采购方式：竞价采购

项目名称：深圳大学城图书馆饮水机维护保养项目

深圳大学城图书馆

2024年9月

第一章 竞价须知

- 本项目通过大学城图书馆网上竞价系统进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向采购人咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本单位的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见；

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照大学城图书馆网上竞价系统相关指引在规定的时间内向采购人提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“深圳大学城图书馆”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

  - 采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在大学城图书馆网上竞价系统上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。

  - 采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：

  - 供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；

  - 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；

  - 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。本项目不允许分包，不接受联合报价。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 已报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）；

- 竞价公告中提及的报价次数为报价机会，以报价供应商的最后一次报价为准。

- 确定成交候选人

本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购项目竞价的，相关报价均视为无效报价。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆。

- 竞价活动失败

- 报价供应商不足3家，本次竞价活动失败。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 服务费

大学城图书馆网上竞价系统不收取服务费。

- 联系方式

采购人：深圳大学城图书馆

地址：深圳市南山区西丽丽水路2239号大学城图书馆3楼办公区

联系人：彭邓伟

联系方式：0755-26032376

第二章  用户需求书

说明：响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

| 项目名称 |  | 深圳大学城图书馆饮水机维护保养服务项目 | 采购类型 | 自行采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 |  | 深圳大学城图书馆 | 采购方式 | 竞价采购 |
| 财政预算限额（元） |  | 39690 |  |  |
| 项目背景 |  | 深圳大学城图书馆饮水机采用品牌为“贺众牌”、机型为“UR-313AS-3”的饮水机，分布在图书馆二楼、三楼、四楼，共有9台设备。为保证饮水机的正常工作，需要定期维护、更换耗材、清洁。本项目采购针对深圳大学城图书馆内9台饮水设备为期一年的现场维护保养服务。 |  |  |
| 货物清单 | 一、工程量清单 序号; 项目; 要求; 单位; 数量; 备注. 1; 饮水机维护保养; 为“贺众牌”、机型为“UR-313AS-3”的饮水机提供日常维护保养：定期维护、更换耗材、清洁。; 台; 9. |
| 具体技术要求 | 序号; 项目名称; 单位; 工程数量; 备注. 1; 更换UF-61滤芯; 支; 12; 第一道滤芯,1个月更换一次. 2; 更换UF-62滤芯; 支; 6; 第二道滤芯,2个月更换一次. 3; 更换UF-63滤芯; 支; 4; 第三道滤芯,3个月更换一次. 4; 更换UF-53反渗透膜; 支; 2; 第四道滤芯,12个月更换一次. 5; 更换UF-21滤芯; 支; 2; 第五道滤芯,6个月更换一次. 6; 饮水机清缸消毒; 台; 1; 12个月清洗一次. 7; 水质检测费; 份; 1; 水质检测的项目包括：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物，并出具相关检测报告。. - 1、产品定期维护：为图书馆定期更换饮水机设备滤芯、耗材等，更换滤芯、耗材、消毒、水质检测费等由服务商承担。以下为每台饮水机每年维护保养标准。服务商上门服务所涉及交通等费用，由服务商自行承担。 - 2、产品响应时间和维修：在服务期内，服务商对图书馆提供规定工作时间周一至周五8：30-17：30（法定节假日除外）保养服务。服务包括上门维护、现场响应服务和零部件保修更换，并向图书馆递交详细的维修报告。如图书馆发现有机器故障时，服务商应在4小时内响应，8小时内上门，48小时内未解决故障的应提供备机。在维保过程中，需及时和图书馆沟通。如需更换饮水机损坏零部件，所需费用应与图书馆申报协商。所使用的设备、配件、耗材必需符合国家标准，且取得合格证书产品，保证原装正品。 |
| 商务需求 | - 1、服务期限：自合同签订之日起，服务期为一年。本项目为长期服务类项目，合同期满前30个工作日可根据服务单位履约情况（履约评价良好及以上的），可考虑续签合同，合同一年一签，最长不超过三年。如图书馆对履约情况不满意，图书馆不再续约。 2、付款方式及时间：本合同签定后，收到中标单位开具的合法有效的发票15个工作日内向中标单位支付50%的合同款。服务期结束，依据《服务商履约情况说明》进行项目验收，合格后向中标单位支付50%的合同款。因国库集中支付等财政资金支付程序或政策导致的迟延付款，不必承担违约责任。 采购单位税务登记信息如下： 单位名称： 深圳大学城图书馆 开户行及账号： 平安银行深圳华富支行0142100395892 税务登记地址、电话：12440300455756154M 3、项目验收：服务期结束前40个工作日内，由采购人组织验收并进行服务评价，填写《服务商履约情况说明》，满足服务内容的要求，且符合服务商履约情况良好。 4、违约与终止 1.任一方提出解除合同的，应当提前30日以书面形式通知相对方。 2.在合同的履行过程中，中标单位必须按照合同约定履行义务，若中标单位违反了合同的约定，或不承担或不及时、充分地承担本合同项下其应承担的义务即构成违约行为，图书馆有权以书面通知要求中标单位纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果。若中标单位在收到图书馆关于其违约行为的上述通知后十个工作日内未纠正其违约行为，图书馆有权以书面通知的方式单方提前终止本合同，中标单位须向图书馆支付合同总额的30%作为违约金。 5、不可抗力及情势变更 1.合同存续期间，如果出现任何不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于国家政策、法规的重大变化、地震、水灾、瘟疫以及战争等情形，而这种客观情况已经或可能将会对一方履行其在合同项下的义务产生重大不利影响，影响一方履行其在合同项下的义务，则该方在不可抗力造成的延误期内中止履行合同义务的，不应被视为违约，不承担责任。 2.宣称发生不可抗力事件的一方应于不可抗力事由发生之日起72小时内书面通知另一方，采取措施防止损失的扩大，并在其后的15日内提供证明不可抗力事件发生及其持续的足够证据。 3.如果发生不可抗力事件，双方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的后果减小到最低限度。如不可抗力事件的发生或后果对合同的履行造成重大妨碍，时间超过1个月，并且双方没有找到公平的解决办法，则任何一方可以书面通知另一方，终止合同，中标单位须将已收取的款项（扣除经采购人确认的合理支出）返还采购人，各方互不承担违约责任。解除合同的通知到达另一方时生效。 4.合同成立后，合同的基础条件发生了合同一方在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于合同一方明显不公平的，受不利影响的合同一方可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，合同双方应变更或者解除合同。 6、解决争议 合同纠纷解决方式：执行合同过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，任意一方均可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。如任何一方违约，守约方为维护权益支付的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。 |  |  |  |

第三章 报价附件

深圳大学城图书馆饮水机维护保养服务项目报价表

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大学城图书馆饮水机维护保养 | 9 | 台 | “贺众牌”、机型为“UR-313AS-3”的饮水机 |  |  |

注：

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

用户需求书响应声明函

致：深圳大学城图书馆

关于贵单位发布                          项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

供应商资格声明函

致：深圳大学城图书馆

关于贵单位发布                        项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司具有本次采购项目服务能力。

三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司在本项目中不转包分包且不联合竞价。

五、本公司近三年内无行贿犯罪记录。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

第四章 合同附件

# （仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

深圳大学城图书馆饮水机维护保养服务合同

甲方：深圳大学城图书馆

法定代表人：

联系人：

联系方式：

地址：广东省深圳市南山区桃源街道西丽丽水路2239号

乙方：

法定代表人：

联系人：

联系方式：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，乙方根据甲方要求并结合甲方的实际情况向甲方提供深圳大学城图书馆饮水机维护保养服务项目，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

项目名称: 深圳大学城图书馆饮水机维护保养服务项目

项目地点：深圳大学城图书馆

- 二、合同金额及支付

2.1合同金额（含税价）

双方确认，本合同服务总金额为¥          元（大写金额：                人民币元整）。

2.2付款时间和方式

本合同签定后，收到乙方开具的合法有效的发票15个工作日内向乙方支付50%的合同款。服务期结束，依据《服务商履约情况说明》进行项目验收，合格后向乙方支付50%的合同款。因国库集中支付等财政资金支付程序或政策导致的迟延付款，不必承担违约责任。

2.3乙方账户信息

开户行：

账号：

户名：

- 三、服务内容

3.1服务期限：自2024年 月 日至2025年 月 日，服务期为一年。本项目为长期服务类项目，合同期满前30个工作日可根据服务单位履约情况（履约评价良好及以上的），可考虑续签合同，合同一年一签，最长不超过三年。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

3.2图书馆饮水机现有9台品牌为“贺众牌”、机型为“UR-313AS-3”的饮水机，分布在图书馆二楼、三楼、四楼，共有9台设备。本项目采购针对深圳大学城图书馆内9台饮水设备为期一年的现场维护保养服务。甲方和乙方经友好协商，就甲方所有的品牌为“贺众牌”、机型为“UR-313AS-3”的饮水机9台，交由乙方维护、保养、修理。

3.3乙方应指派专业人员按月调整、更换、修理，包括外表的维护保养工作。在服务期内，乙方对甲方提供规定工作时间周一至周五8：30-17：30（法定节假日除外）保养服务。服务包括上门维护、现场响应服务和零部件保修更换，并向甲方递交详细的维修报告。如甲方发现有机器故障时，乙方应在4小时内响应，8小时内上门，48小时内未解决故障的应提供备机。在维保过程中，需及时和甲方沟通。如需更换饮水机损坏零部件，所需费用应与甲方申报协商。所使用的设备、配件、耗材必需符合国家标准，且取得合格证书产品，保证原装正品。

3.4（二）更换滤材、耗材部分（按每台设备每年使用量计算）。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换UF-61滤芯 | 支 | 12 | 第一道滤芯,1个月更换一次 |
| 2 | 更换UF-62滤芯 | 支 | 6 | 第二道滤芯,2个月更换一次 |
| 3 | 更换UF-63滤芯 | 支 | 4 | 第三道滤芯,3个月更换一次 |
| 4 | 更换UF-53反渗透膜 | 支 | 2 | 第四道滤芯,12个月更换一次 |
| 5 | 更换UF-21滤芯 | 支 | 2 | 第五道滤芯,6个月更换一次 |
| 6 | 饮水机清缸消毒 | 台 | 1 | 12个月清洗一次 |
| 7 | 水质检测费 | 份 | 1 | 水质检测的项目包括：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物，并出具相关检测报告。 |

3.5乙方保证提供的上述设备不侵犯任何第三方的知识产权，否则乙方应承担甲方因此遭受的所有经济损失，若因此与第三方发生法律纠纷的，乙方应负责处理一切相关事宜并承担所有费用。

四、违约与终止

4.1任一方提出解除合同的，应当提前30日以书面形式通知相对方。

4.2在合同的履行过程中，乙方必须按照合同约定履行义务，若乙方违反了合同的约定，或不承担或不及时、充分地承担本合同项下其应承担的义务即构成违约行为，甲方有权以书面通知要求乙方纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果。若乙方在收到甲方关于其违约行为的上述通知后十个工作日内未纠正其违约行为，甲方有权以书面通知的方式单方提前终止本合同，乙方须向甲方支付合同总额的30%作为违约金。

五、不可抗力及情势变更

5.1 本合同存续期间，如果出现任何不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于国家政策、法规的重大变化、地震、水灾、瘟疫以及战争等情形，而这种客观情况已经或可能将会对一方履行其在本合同项下的义务产生重大不利影响，影响一方履行其在本合同项下的义务，则该方在不可抗力造成的延误期内中止履行本合同义务的，不应被视为违约，不承担责任。

5.2 宣称发生不可抗力事件的一方应于不可抗力事由发生之日起72小时内书面通知另一方，采取措施防止损失的扩大，并在其后的15日内提供证明不可抗力事件发生及其持续的足够证据。

5.3 如果发生不可抗力事件，双方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的后果减小到最低限度。如不可抗力事件的发生或后果对本合同的履行造成重大妨碍，时间超过1个月，并且双方没有找到公平的解决办法，则任何一方可以书面通知另一方，终止本合同，乙方须将已收取的款项（扣除经甲方确认的合理支出）返还甲方，各方互不承担违约责任。解除合同的通知到达另一方时生效。

5.4本合同成立后，合同的基础条件发生了合同一方在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于合同一方明显不公平的，受不利影响的合同一方可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，合同双方应变更或者解除合同。

六、其他

6.1本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

6.2本合同任一方未经对方书面同意，不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密保密。

6.3本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

6.4本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

- （以下无正文）

甲方： 深圳大学城图书馆         	     乙方：

法人代表或授权委托人：                    法人代表或授权委托人：

联系电话：                                 联系电话：

签字日期：        年   月    日            签字日期：    年   月    日