
竞价文件
采购方式：公开竞价
项目名称：深圳大学城图书馆水泵控制器与框架断路器更换维修项目
深圳大学城图书馆

2023年9月
第一章 竞价须知
1、 本项目通过大学城图书馆网上竞价系统进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2、 竞价须知
1. 竞价说明
1) 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。
2) 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
3) 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
4) 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
5) 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
6) 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
7) 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
8) 如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
9) 参与竞价的供应商向采购人咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本单位的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见；
10) 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
11) 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；
12) 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照大学城图书馆网上竞价系统相关指引在规定的时间内向采购人提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
13) 本竞价公告和竞价文件的解释权归“深圳大学城图书馆”所有。
2. 竞价文件的澄清或修改
1) 采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在大学城图书馆网上竞价系统上发布澄清（更正/变更）公告。
2) 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。
3) 采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
3. 如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：
1) 供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；
2) 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；
3) 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
4. 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

1) 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
2) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。本项目不允许分包，不接受联合报价。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；
3) 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件。
4）具备承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质（提供资质证书扫描件，原件备查）。
5）具备安全生产许可证（提供扫描件，原件备查）。
5. 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）
1) 已报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。
2) 竞价公告中提及的报价次数为报价机会，以报价供应商的最后一次报价为准。
6. 确定成交候选人
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
7. 无效报价
1) 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
2) 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
3) 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
4) 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
5) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购项目竞价的，相关报价均视为无效报价；
7) 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：
a) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
b) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
c) 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
d) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
e) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
f) 不同供应商的响应文件相互混淆；
8. 竞价活动失败
1) 报价供应商不足3家，本次竞价活动失败；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3) 因重大变故，采购任务取消的；
9. 服务费
大学城图书馆网上竞价系统不收取服务费。
3、 联系方式
采购人：深圳大学城图书馆 

地址：深圳市南山区西丽丽水路2239号大学城图书馆4楼办公区

联系人：阙惠娟
联系方式：0755-26032470
第二章  用户需求书

说明：响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。 

	项目名称
	深圳大学城图书馆水泵控制器与框架断路器更换维修
	采购类型
	自行采购

	采购人名称
	深圳大学城图书馆
	采购方式
	公开竞价

	财政预算限额（元）
	19.4万
	
	

	货物清单
	序号
项目名称

项目特征描述

计量
单位

工程量

备注

1

通讯网络控制设备

名称：水泵控制器 （参考品牌型号：西门子s7-224XP；三菱FX1N-24MR；施耐德：Modicon-M340）
(1) 拆除可编程控制器
(2) 安装可编程控制器并调试

套

1

2
框架断路器

（1）名称:断路器
（2）保护性拆除 断路器(不带电作业)
（3）安装(不带电作业)并调试
（4）参数:抽出式断路器，含抽架。
Iu=2000A Ue=440V  icw=55kA×1S  icu=65(kA) ics=65(kA) 具备长延时、短延时、瞬时与接地保护功能；带液晶显示，可显示接近50A以下的电流值，三相可查，可查历史故障情况，额定电流值范围内0.4~1可调。具有故障报警、脱扣功能。
断路器宽度317mm,高度425mm,深度：366mm,水平后出线，出线铜端子宽60mm，两端子之间间距30mm,三相端子总宽度240mm;满足：
IEC60947-2  GB14048.2 

EN 60947  IEC 61000标准，
具有以下认证：
ISO 9001质量管理认证 

IRIS(国际铁路行业标准)铁路行业质量认证 

ISO 14001环境管理认证 

OHSAS 18001职业健康安全管理体系 

SA 8000社会责任

并符合下述欧盟指令： 

《低压指令》（LVD），No.2006/35/EC； 

《电磁兼容性指令》（EMC），No.2014/30/EU；
台

3

含断路器安装底座；

3
带形母线

(1) 名称:铜排
(2) 保护性拆除(不带电作业)
(3) 安装
(4) 规格: TMY-100*10

m

18

4
其它小件附材

符合国标标准

批

注：竞价文件中如出现参考品牌，那么参考品牌仅作为参考使用，投标人在投标时可提供参考品牌产品也可提供同等品牌或优于参考品牌的产品参与投标。


	具体技术要求
	1、框架断路器更换完成能达到手动电动自动分合闸功能及分断正常负荷及故障电流的能力。
2、控制器更换部件必须为原厂元件，更换调式后所有功能与新产品同一水平。
3、施工作业需要涉及停电影响正常供电的必须提前与业主及物业管理部申请，停电时间要求在晚上23：00至次日6：00，施工方必须在要求时间内恢复供电，如因施工原因导致无法正常供电所引起的损失和责任全部与承包单位承担，如产生相关费用于工程款中扣除。

	商务需求
	1、工期：20个日历日（自合同签订之日起至供应商工程完工提出工程竣工验收之日止）。
2、保修期两年（自验收合格之日起计算）。供应商在保修期内必须对本项目施工内容提供保修（含材料）；因质量问题而引起的损坏，供应商应对产品予以维修或更换（如不能及时修复则须提供备件），全部服务费和更换产品或配件的费用由供应商承担。维修响应时间不得超过24小时。若供应商在响应时间内未完成保修，采购人将另外委托第三方维修，维修费用以函件方式告知供应商，同时采购人将在尾款中双倍扣除。尾款不够扣除时供应商应补足。
3、工程竣工后，供应商应及时提出项目验收请求。采购人将组织包括供应商代表在内的验收小组进行竣工验收。验收合格后供应商应组织工程完工移交。验收标准执行国家颁发的规范 ，必须达到本项目的具体技术要求。
4、文明施工要求：
（1）施工不得影响图书馆正常工作环境和阅览环境，具体施工时间必须与采购人协商确定。
（2）施工垃圾必须每日清理一次。施工垃圾的清运和施工现场卫生保洁由供应商承担，费用已包含在投标总价之中。
5、施工地点：深圳大学城图书馆。
6、报价方式：总包包干报价，以人民币计价。投标报价包含完成项目所需的一切费用（含税），项目结算时不做任何单价或费用的调整。
7、付款方式：
（1）项目完工后，由双方相关人员组建验收小组负责工程验收，验收合格后5个工作日内，供应商提交合同总价的95%（百分之玖拾伍）的增值税普通发票交付采购人进行付款；

（2）保修期满后支付剩余合同总价5%（百分之伍）的增值税普通发票交付采购人进行付款。

因采购人财政审批流程或国库集中支付导致延期付款的，采购人不承担逾期违约责任，付款期限相应顺延。
8、违约责任

（1）合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。

（2）违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。

（3）由于采购人原因或不可抗力造成竣工日期拖延，供应商应向采购人提出书面报告，经采购人确认、批准后可顺延工期。

（4）由于供应商原因造成工期拖延，属供应商违约，供应商必须付违约金给采购人并全部负责由此所造成的所有责任和损失：

1) 每延误1天，违约金按工程总造价0.5%/天计算。

2) 如延误期超过总工期的1/3时，采购人有权终止合同，由此所造成的一切损失和责任全部由供应商负责。

3) 若供应商不按设计要求施工或未按合同要求履行职责，不服从监督、监理单位（如有）的合理监督、监理工作，将承担违约责任。采购人根据开出的违约处理通知单收取供应商违约金，违约金按工程总造价0.3%/次计算。

（5）供应商如有下列情况之一时，采购人有权调整供应商的工作内容或解除合同。采购人因此所遭受的一切损失，供应商应承担全部赔偿责任：

1) 供应商假借他人公司名义承接本工程，或将本工程转包给其他承包商施工；

2) 供应商延期开工达十五日；

3) 未按照批准的施工图或施工技术标准施工的；

4) 供应商有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使供应商不能履行合同责任的情况；

5) 供应商发生重大安全质量事故的；

6) 有其他严重违约行为。

供应商如因第（5）条款上述情况之一而遭采购人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由采购人全权使用。无论采购人自理或改由其他承包商施工，采购人与供应商仍在全部工程完工后进行结算，但供应商因违约而应向采购人承担的赔偿责任不受任何影响。

（6）经采购人验收不合格的，供应商需在验收不合格之日起5日内整改完毕；经验收仍不合格的，采购人有权解除合同，并要求供应商按照合同总价款的30%（百分之三十）支付违约金。
9. 争议解决方法

合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，无法协商解决的，交采购人所在地人民法院诉讼解决




第三章 报价附件
报 价 表

	采购项目名称
	数量
	投标报价（元）

	
	1项
	小写：
大写：


注：
1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

2. 平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
分 项 报 价 表

	序号
	货物名称
	品牌/型号
	原产地/制造商
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	小写：
大写：


注：
1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

2. 报价表的投标报价必须与本表的合计一致。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
用户需求书响应声明函
致：深圳大学城图书馆
关于贵单位发布                          项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：
本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
备注：
(1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
(2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
供应商资格声明函
致：深圳大学城图书馆

关于贵单位发布                        项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、本公司具有本次采购项目服务能力。
三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。
四、本公司不以进口产品参与竞价。
五、本公司在本项目中不转包分包且不联合竞价。

六、本公司近三年内无行贿犯罪记录。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
(1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
(2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
第四章 合同附件
（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）
深圳大学城图书馆水泵控制器与框架断路器更换维修项目

工程合同
甲方：深圳大学城图书馆
乙方：                 

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本项目具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

项目名称: 深圳大学城图书馆水泵控制器与框架断路器更换维修

项目地点：深圳大学城图书馆机房。                        

承包范围及承包方式

1、承包范围：详见项目清单。

2、承包方式：即包工、包料、包工期、包安全、包质量。
三、合同价款

合同价款：            （含税）

大 写：                    元。
乙方确认以下账号为收款账号：

开户行：

户名： 

账号：

四、服务要求

1、工期：20个日历日（自合同签订之日起至中标人工程完工提出工程竣工验收之日止）。
2、如遇下列情况者，工期按实际相应顺延。
1）甲方未能按合同规定在开工前五天交出施工场地或存有障碍物及施工用  水、用电未接通等；

2）方案修改、工程量变化大影响进度者；

3）因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工者；

4）因停水、停电影响者（超过8小时）；

5）因甲方原因造成停工；

五、 双方责任

1、甲方责任：

1）负责办理施工报建手续，领取施工许可证.提供必须的施工现场用水、用电接头，提供水电源及场外运输道路，费用由甲方支付；

2）由于生产和使用的需要，甲方变更方案时，应提前五天将工程变更和修改方案通知乙方。

3）甲方应在现场代表一人，全权代表甲方监督质量、进度，检查隐蔽工程；负责现场施工问题的处理、工程进度款的按时支付、工程变更量的签证、工程中间验收、工程进度款拨款签证和其它必须的签证；

4） 组织竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。

2、乙方责任：

1）所提供产品必须符合材料技术参数要求且为原厂生产带有产品详细功能，参数等说明证书。所有材料需现场签认（三方：物业，甲方及乙方），若发现所提供的主要配件非原厂原装配件，则要求乙方以合同价的50%金额进行处罚并终止合同，上报市采购中心。
2）按国家现行强电设备维护规范进行施工，做好自检工作，确保工程质量，确保合同工期；

3）施工必须按要求进行施工，因未按要求施工造成的损失须甲方核价两倍赔偿；

4）施工必须采取保护措施，所需费用已包含在措施费中。乙方应确保其作业人员在开展相关施工活动中要具备保障自身安全、公共安全的知识和能力，如涉及高空作业的，乙方作业人员应具备相应政府应急管理或安全管理部门颁发的特种作业高处作业证，同时乙方应为其购买相应保险，且均在有效期内。

5）按施工安全规定采取预防事故措施，确保施工安全和第三者的安全，若出现安全事故，将由乙方承担全部安全责任，若对图书馆造成的一切损失，乙方无条件赔偿损失；

6）做好施工组织、管理、维持现场的清洁，器材堆放整齐并及时清理垃圾和不用的临时设施，做到工完现场清。垃圾必须每日清理一次。施工垃圾的清运和施工现场卫生保洁由乙方承担，费用已包含在合同总价之中。
7）服从甲方现场管理及遵守现场一切规定；

8）乙方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则，甲方有权即刻终止合同，并要求乙方赔偿相关损失；

9）本安装工程保修期为两年（自验收合格之日起计算）。乙方在保修期内必须对本项目施工内容提供保修（含材料）；因质量问题而引起的损坏，乙方应对产品予以维修或更换（如不能及时修复则须提供备件），全部服务费和更换产品或配件的费用由乙方承担。维修响应时间不得超过24小时。若乙方在响应时间内未完成保修，甲方将另外委托第三方维修，维修费用以函件方式告知乙方，同时甲方将在尾款中双倍扣除。尾款不够扣除时乙方应补足。
10）施工作业需要涉及停电影响正常供电的，必须提前与甲方及甲方物业管理部申请，停电时间要求在晚上23：00至次日6：00，施工方必须在要求时间内恢复供电，如因施工原因导致无法正常供电所引起的损失和责任全部由乙方承担，如产生相关费用于工程款中扣除。

六 、合同款支付 

1、项目完工后，由甲乙双方相关人员组建验收小组负责工程验收，验收合格后5个工作日内，乙方提交合同总价的95%（百分之玖拾伍），即人民币：         （小写：¥     ）的增值税普通发票交付甲方进行付款；
2、保修期满后支付剩余合同总价5%（百分之伍），即人民币：     （小写：¥       ）的增值税普通发票交付甲方进行付款。
因甲方财政审批流程或国库集中支付导致延期付款的，甲方不承担逾期违约责任，付款期限相应顺延。

七、工程竣工验收

1、乙方在竣工后，通知甲方验收检查，如甲方不能按时参加，须提前通知乙方，并取得乙方的同意，另订验收日期，但需承认竣工日期。

2、工程竣工验收以国家颁发的规范，质量检验标准及施工方案和修改签证为依据。

3、竣工工程经验收符合合同要求质量标准者，从验收之日起五天内，乙方向甲方报交完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收工程发生损失应由甲方承担。

八、违约责任

1、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。

2、违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。

3、由于甲方原因或不可抗力造成竣工日期拖延，乙方应向甲方提出书面报告，经甲方确认、批准后可顺延工期。

4、由于乙方原因造成工期拖延，属乙方违约，乙方必须付违约金给甲方并全部负责由此所造成的所有责任和损失：

1)
每延误1天，违约金按工程总造价0.5%/天计算。

2)
如延误期超过总工期的1/3时，甲方有权终止合同，由此所造成的一切损失和责任全部由乙方负责。

3)
若乙方不按设计要求施工或未按合同要求履行职责，不服从监督、监理单位（如有）的合理监督、监理工作，将承担违约责任。甲方根据开出的违约处理通知单收取乙方违约金，违约金按工程总造价0.3%/次计算。

5、乙方如有下列情况之一时，甲方有权调整乙方的工作内容或解除本合同。甲方因此所遭受的一切损失，乙方应承担全部赔偿责任：

1)
乙方假借他人公司名义承接本工程，或将本工程转包给其他承包商施工；

2)
乙方延期开工达十五日；

3)
未按照批准的施工图或施工技术标准施工的；

4)
乙方有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使乙方不能履行合同责任的情况；

5)
乙方发生重大安全质量事故的；

6)
有其他严重违约行为。

乙方如因第5条款上述情况之一而遭甲方解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由甲方全权使用。无论甲方自理或改由其他承包商施工，甲方与乙方仍在全部工程完工后进行结算，但乙方因违约而应向甲方承担的赔偿责任不受任何影响。

6、经甲方验收不合格的，乙方需在验收不合格之日起5日内整改完毕；经验收仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的30%（百分之三十）支付违约金。

九、争议解决条款

本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，无法协商解决的，交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、其他

1、甲、乙双方必须遵守国家的政策、法律法规、法令及深圳市的有关政策。

2、本合同未尽事宜，可经双方协商同意签订补充协议，作为本合同的附件。合同约定以及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

3、解决争议方式：在合同履行中双方发生争议，甲、乙双方应先本着友好的态度，实事求是，协商解决，经协商不能达成一致时，任一方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同经双方签字盖章之日起生效。

5.1、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。

5.2、投标文件、招标文件、合同约定以及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。
 附件：项目报价清单
甲方（盖章）：　　　　                乙方（盖章）： 

委托代理人（签名）：　　               委托代理人（签名）：

日期：                                日期：

