深圳大学城图书馆空调系统主机机组控制器等维修项目报价单

单位名称：（盖公司公章）：

单位地址：

总包报价：  元，工期：30个自然日（签协议日起算）。

报价日期：2024年  月  日

报价人（签名）：         电话：

报价须知：

一、施工内容及范围

深圳大学城图书馆空调系统主机机组控制器等维修

二、项目报价表（注：控制价人民币43000.00元）

| 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔主控制器CPU226（含程序） | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 冷冻泵电机绕组接线端维修更换（1#、2#） | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 冷冻泵轴承及联轴器更换（4#），SKF，联轴器：230， 轴承：6213/6212 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 冷却泵机械密封更换，MG13-48（3#） | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 冷却塔减速器轴承更换（2#），SKF 6314×2/51214 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：各应标企业须到实地勘察（不集中组织，联系人：王老师26032475），对施工数量自行复核及对施工难度自行评估，风险自担，施工期间严格按施工合同及报价文件执行。

三、项目要求

1、投标人资格：具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；投标人必须具有《维修企业技术等级证书》（技术等级：一级；范围：机电制冷设备）或具有《设备维修安装企业能力等级证书》（技术等级：A类一级；范围：制冷空调），且在有效期内（提供证明扫描件，原件备查）。供应商须提供供应商资格声明函及用户需求书响应声明函，格式详见附件。

2、报价含材料费、人工费、运费及各种规定税费等，为总包费用。

3、所使用的材料：必须为原厂厂商所提供的原厂元件，需提供合格证书。维修完成后所有功能与新产品同一水平。

4、送货地点：深圳大学城图书馆大楼（深圳市南山区西丽深圳大学城图书馆）。

5、验收与付款：验收以国家颁发的规范，质量检验标准为依据。验收合格后10个工作日内支付全款。因采购方财政审批流程或国库集中支付导致延期付款的，双方不承担逾期违约责任，付款期限相应顺延。

6、保修期为1年,验收合格之日算起。

7、保修期内中标人负责免费维护、维修或更换零配件。质保期内，如因质量问题而引起产品损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由中标人承担；中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。保修期满后，中标人必须继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零配件费用。在整个产品运行过程中，中标人帮助深圳大学城图书馆解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

8、文明施工：施工作业需要涉及停电影响正常供电的必须提前与图书馆及物业管理部申请，停电时间要求在晚上23：00至次日6：00，中标人必须在要求时间内恢复供电，如因施工原因导致无法正常供电所引起的损失和责任全部由中标人承担；施工垃圾必须每日清理一次，施工垃圾的清运和施工现场卫生保洁由中标人承担，费用已包含在投标总价之中。

四、选施工单位方式

1、竞价，价低者中标。

2、联系人：王老师：电话：26032359